## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΝΠΔΔ KΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

‘ΗΕΣΤΙΑ’

Δ/ΝΣΗ :Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28

ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Καμακάρη Στέλλα

ΤΗΛ : 210 8141700.- Fax : 210 8143 423

e-mail:estia@dionysos.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(CPV) : 35111000-5 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

| α/α | Περιγραφή Είδους | Τεμ. | Τιμή/Τεμ. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΔΡΟΣΙΑ |
| 1.1 | Πίνακας πυρανίχνευσης, συμβατικός, 4 ζωνών, πιστοποίηση EN54-2 & 4 | 1 |  |  |
| 1.2 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 1.3 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-7 | 16 |  |  |
| 1.4 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-5 | 2 |  |  |
| 1.5 | Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαϊάς, συμβατικό, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 2 |  |  |
| 1.6 | Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, συμβατική, πιστοποίηση ΕΝ54-3 | 2 |  |  |
| 1.7 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση υλικών πυρανίχνευσης, συνδεσμολογία, προγραμματισμός πίνακα πυρανίχνευσης, δοκιμές συστήματος, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 1.8 | Φωτιστικό ασφαλείας, led, ισχύος 3W, αυτονομίας 90 λεπτών | 10 |  |  |
| 1.9 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου φωτιστικών ασφαλείας με καλώδιο 2x1mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση φωτιστικών, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία | 1 |  |  |
| 1.10 | Πυράντοχη πόρτα, μεταλλική, ανοιγόμενη, πλήρης με κάσα, πόμολο, κλειδαριά, με Δ.Π. 60’, μονόφυλλη, διάσταση σύμφωνα με τεχνική έκθεση | 4 |  |  |
| 1.11 | Αποξήλωση υφιστάμενου κουφώματος | 2 |  |  |
| 1.12 | Εγκατάσταση νέας πυράντοχης θύρας με περιμετρικό πυράντοχο κλείσιμο διάκενων | 4 |  |  |
| 1.13 | Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 6kgr, PA6, πιστοποίηση ΕΝ3 | 3 |  |  |
| 1.14 | Πυροσβεστήρας φορητός διοξειδίου του άνθρακα CO2 5kgr, C5, πιστοποίηση ΕΝ3 | 2 |  |  |
| 1.15 | Πυροσβεστήρας αυτόματος οροφής ξηράς κόνεως 12kgr, PΟ12, πιστοποίηση CE | 1 |  |  |
| 1.16 | Πυροσβεστήρας φορητός F-Class 2lt, F2, πιστοποίηση ΕΝ3 | 1 |  |  |
| 1.17 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kgr | 3 |  |  |
| 1.18 | Πυροσβεστική φωλιά πλήρες με ερμάριο, λάστιχο διαμέτρου ½’’ και μήκους 20m, με ακροφύσιο ρυθμιζόμενης εκτόξευσης | 2 |  |  |
| 1.19 | Κατασκευή υδραυλικού δικτύου με χαλκοσωλήνα Φ15, εξαρτήματα χαλκού, σύνδεση με την πλησιέστερη παροχή νερού του κτιρίου, τοποθέτηση μίνι σφαιρικής βάνας στην παροχή και στο ερμάριο της πυροσβεστικής φωλιάς | 2 |  |  |
| 1.20 | Πίνακας κατάσβεσης 3 ζωνών, πιστοποιημένος σύμφωνα με ΕΝ12094 | 1 |  |  |
| 1.21 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 1.22 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-7 | 1 |  |  |
| 1.23 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-5 | 1 |  |  |
| 1.24 | Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης, συμβατικό, κίτρινου χρώματος, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 1.25 | Μπουτόν χειροκίνητης ακύρωσης κατάσβεσης, συμβατικό, μπλέ χρώματος, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 1.26 | Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, συμβατική, πιστοποίηση ΕΝ54-3 | 1 |  |  |
| 1.27 | Φωτιστικό με ένδειξη GAS STOP, εξωτερικού χώρου IP65 | 1 |  |  |
| 1.28 | Στεγανό μεταλλικό κουτί, εξωτερικού χώρου IP65, με διάφανη πόρτα, διαστάσεων 600x400x200mm | 1 |  |  |
| 1.29 | Γεννήτρια αερολύματος (aerosol generator) χωρητικότητας 3000gr, ενδεικτικού τύπου FP-3000 (FirePro) | 1 |  |  |
| 1.30 | Συσκευή (module) επιτηρούμενης κατάσβεσης γεννήτριας αερολύματος | 1 |  |  |
| 1.31 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου συστήματος τοπικής πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού | 1 |  |  |
| 1.32 | Κατασκευή λεκάνης ασφαλείας περιμετρικά της δεξαμενής πετρελαίου από δομικά υλικά (τούβλα, τσιμεντόλιθους, alfablock κλπ), σε ύψος 30cm, η οποία θα επαλειφθεί μέσα-έξω με ειδικό μονωτικό για την αποφυγή διαρροών του καυσίμου εκτός αυτής | 1 |  |  |
| 1.33 | Κατάθεση φακέλου (Χ.Π.Ε. 109656), στην αρμόδια Π.Υ. για χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφαλείας | 1 |  |  |
| Σύνολο-1 | € |
| 2 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2, ΡΟΔΟΠΟΛΗ |
| 2.1 | Πίνακας πυρανίχνευσης, συμβατικός, 4 ζωνών, πιστοποίηση EN54-2 & 4 | 1 |  |  |
| 2.2 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 2.3 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-7 | 8 |  |  |
| 2.4 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-5 | 1 |  |  |
| 2.5 | Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαϊάς, συμβατικό, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 2 |  |  |
| 2.6 | Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, συμβατική, πιστοποίηση ΕΝ54-3 | 2 |  |  |
| 2.7 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση υλικών πυρανίχνευσης, συνδεσμολογία, προγραμματισμός πίνακα πυρανίχνευσης, δοκιμές συστήματος, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 2.8 | Φωτιστικό ασφαλείας, led, ισχύος 3W, αυτονομίας 90 λεπτών | 7 |  |  |
| 2.9 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου φωτιστικών ασφαλείας με καλώδιο 2x1mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση φωτιστικών, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία | 1 |  |  |
| 2.10 | Πυράντοχη πόρτα, μεταλλική, ανοιγόμενη, πλήρης με κάσα, πόμολο, κλειδαριά, με Δ.Π. 60’, μονόφυλλη, διάσταση σύμφωνα με τεχνική έκθεση | 1 |  |  |
| 2.11 | Αποξήλωση υφιστάμενου κουφώματος | 1 |  |  |
| 2.12 | Εγκατάσταση νέας πυράντοχης θύρας με περιμετρικό πυράντοχο κλείσιμο διάκενων | 1 |  |  |
| 2.13 | Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 6kgr, PA6, πιστοποίηση ΕΝ3 | 3 |  |  |
| 2.14 | Πυροσβεστήρας φορητός F-Class 2lt, F2, πιστοποίηση ΕΝ3 | 1 |  |  |
| 2.15 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kgr | 3 |  |  |
| 2.16 | Πυροσβεστική φωλιά πλήρες με ερμάριο, λάστιχο διαμέτρου ½’’ και μήκους 20m, με ακροφύσιο ρυθμιζόμενης εκτόξευσης | 1 |  |  |
| 2.17 | Κατασκευή υδραυλικού δικτύου με χαλκοσωλήνα Φ15, εξαρτήματα χαλκού, σύνδεση με την πλησιέστερη παροχή νερού του κτιρίου, τοποθέτηση μίνι σφαιρικής βάνας στην παροχή και στο ερμάριο της πυροσβεστικής φωλιάς | 1 |  |  |
| 2.18 | Κατάθεση φακέλου (Χ.Π.Ε. 190203), στην αρμόδια Π.Υ. για χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφαλείας | 1 |  |  |
| Σύνολο-2 | € |
| 3 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 651 ΑΒΥΠ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 3.1 | Πίνακας πυρανίχνευσης, συμβατικός, 4 ζωνών, πιστοποίηση EN54-2 & 4 | 1 |  |  |
| 3.2 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 3.3 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-7 | 7 |  |  |
| 3.4 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-5 | 1 |  |  |
| 3.5 | Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαϊάς, συμβατικό, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 2 |  |  |
| 3.6 | Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, συμβατική, πιστοποίηση ΕΝ54-3 | 2 |  |  |
| 3.7 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση υλικών πυρανίχνευσης, συνδεσμολογία, προγραμματισμός πίνακα πυρανίχνευσης, δοκιμές συστήματος, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 3.8 | Φωτιστικό ασφαλείας, led, ισχύος 3W, αυτονομίας 90 λεπτών | 6 |  |  |
| 3.9 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου φωτιστικών ασφαλείας με καλώδιο 2x1mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση φωτιστικών, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία | 1 |  |  |
| 3.10 | Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 6kgr, PA6, πιστοποίηση ΕΝ3 | 2 |  |  |
| 3.11 | Πυροσβεστήρας φορητός διοξειδίου του άνθρακα CO2 5kgr, C5, πιστοποίηση ΕΝ3 | 1 |  |  |
| 3.12 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kgr | 3 |  |  |
| 3.13 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα F-Class 2lt | 1 |  |  |
| 3.14 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12kgr | 1 |  |  |
| 3.15 | Πυροσβεστική φωλιά πλήρες με ερμάριο, λάστιχο διαμέτρου ½’’ και μήκους 20m, με ακροφύσιο ρυθμιζόμενης εκτόξευσης | 2 |  |  |
| 3.16 | Κατασκευή υδραυλικού δικτύου με χαλκοσωλήνα Φ15, εξαρτήματα χαλκού, σύνδεση με την πλησιέστερη παροχή νερού του κτιρίου, τοποθέτηση μίνι σφαιρικής βάνας στην παροχή και στο ερμάριο της πυροσβεστικής φωλιάς | 2 |  |  |
| 3.17 | Πίνακας κατάσβεσης 3 ζωνών, πιστοποιημένος σύμφωνα με ΕΝ12094 | 1 |  |  |
| 3.18 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 3.19 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-7 | 1 |  |  |
| 3.20 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-5 | 1 |  |  |
| 3.21 | Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης, συμβατικό, κίτρινου χρώματος, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 3.22 | Μπουτόν χειροκίνητης ακύρωσης κατάσβεσης, συμβατικό, μπλέ χρώματος, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 3.23 | Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, συμβατική, πιστοποίηση ΕΝ54-3 | 1 |  |  |
| 3.24 | Φωτιστικό με ένδειξη GAS STOP, εξωτερικού χώρου IP65 | 1 |  |  |
| 3.25 | Στεγανό μεταλλικό κουτί, εξωτερικού χώρου IP65, με διάφανη πόρτα, διαστάσεων 600x400x200mm | 1 |  |  |
| 3.26 | Γεννήτρια αερολύματος (aerosol generator) χωρητικότητας 3000gr, ενδεικτικού τύπου FP-3000 (FirePro) | 1 |  |  |
| 3.27 | Συσκευή (module) επιτηρούμενης κατάσβεσης γεννήτριας αερολύματος | 1 |  |  |
| 3.28 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου συστήματος τοπικής πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού | 1 |  |  |
| 3.29 | Κατασκευή λεκάνης ασφαλείας περιμετρικά της δεξαμενής πετρελαίου από δομικά υλικά (τούβλα, τσιμεντόλιθους, alfablock κλπ), σε ύψος 30cm, η οποία θα επαλειφθεί μέσα-έξω με ειδικό μονωτικό για την αποφυγή διαρροών του καυσίμου εκτός αυτής | 1 |  |  |
| 3.30 | Κατάθεση φακέλου (Χ.Π.Ε. 190026), στην αρμόδια Π.Υ. για χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφαλείας | 1 |  |  |
| Σύνολο-3 | € |
| 4 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 20, ΔΡΟΣΙΑ |
| 4.1 | Συντήρηση υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 4.2 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 4.3 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-5 | 1 |  |  |
| 4.4 | Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαϊάς, συμβατικό, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 4.5 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση υλικών πυρανίχνευσης, συνδεσμολογία, προγραμματισμός πίνακα πυρανίχνευσης, δοκιμές συστήματος, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 4.6 | Φωτιστικό ασφαλείας, led, ισχύος 3W, αυτονομίας 90 λεπτών | 5 |  |  |
| 4.7 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου φωτιστικών ασφαλείας με καλώδιο 2x1mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση φωτιστικών, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία | 1 |  |  |
| 4.8 | Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων φωτιστικών ασφαλείας | 1 |  |  |
| 4.9 | Πυράντοχη πόρτα, μεταλλική, ανοιγόμενη, πλήρης με κάσα, πόμολο, κλειδαριά, με Δ.Π. 120’, μονόφυλλη, διάσταση σύμφωνα με τεχνική έκθεση | 14 |  |  |
| 4.10 | Αποξήλωση υφιστάμενου κουφώματος | 10 |  |  |
| 4.11 | Εγκατάσταση νέας πυράντοχης θύρας με περιμετρικό πυράντοχο κλείσιμο διάκενων | 14 |  |  |
| 4.12 | Πυράντοχο σύστημα ξηράς δόμησης 120’, τύπου σάντουιτς (2+2), το οποίο αποτελείτε από διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα ενδιάμεσα πετροβάμβακα και διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα, πλήρως εγκατεστημένο με στρωτήρες, ορθοστάτες, στοκάρισμα επιφάνειας, τρίψιμο και βαφή σε απόχρωση λευκού χρώματος για το διαχωρισμό της δεξαμενής πετρελαίου με το λεβητοστάσιο, διάσταση 1070x2150mm και του ορόφου του κλιμακοστασίου με το ισόγειο, διάσταση 1400x2550mm (Τιμή/m2) | 7 |  |  |
| 4.13 | Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 6kgr, PA6, πιστοποίηση ΕΝ3 | 6 |  |  |
| 4.14 | Πυροσβεστήρας φορητός διοξειδίου του άνθρακα CO2 5kgr, C5, πιστοποίηση ΕΝ3 | 2 |  |  |
| 4.15 | Πυροσβεστήρας φορητός F-Class 2lt, F2, πιστοποίηση ΕΝ3 | 1 |  |  |
| 4.16 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kgr | 6 |  |  |
| 4.17 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kgr | 1 |  |  |
| 4.18 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2 5Kgr | 4 |  |  |
| 4.19 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12kgr | 4 |  |  |
| 4.20 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση πυροσβεστήρα συστήματος τοπικής εφαρμογής ξηράς κόνεως 12kgr | 2 |  |  |
| 4.21 | Πυροσβεστική φωλιά πλήρες με ερμάριο, λάστιχο διαμέτρου ½’’ και μήκους 20m, με ακροφύσιο ρυθμιζόμενης εκτόξευσης | 3 |  |  |
| 4.22 | Κατασκευή υδραυλικού δικτύου με χαλκοσωλήνα Φ15, εξαρτήματα χαλκού, σύνδεση με την πλησιέστερη παροχή νερού του κτιρίου, τοποθέτηση μίνι σφαιρικής βάνας στην παροχή και στο ερμάριο της πυροσβεστικής φωλιάς | 3 |  |  |
| 4.23 | Πίνακας κατάσβεσης 3 ζωνών, πιστοποιημένος σύμφωνα με ΕΝ12094 | 1 |  |  |
| 4.24 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 4.25 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-7 | 1 |  |  |
| 4.26 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-5 | 1 |  |  |
| 4.27 | Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης, συμβατικό, κίτρινου χρώματος, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 4.28 | Μπουτόν χειροκίνητης ακύρωσης κατάσβεσης, συμβατικό, μπλέ χρώματος, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 4.29 | Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, συμβατική, πιστοποίηση ΕΝ54-3 | 1 |  |  |
| 4.30 | Φωτιστικό με ένδειξη GAS STOP, εσωτερικού χώρου | 1 |  |  |
| 4.31 | Γεννήτρια αερολύματος (aerosol generator) χωρητικότητας 2000gr, ενδεικτικού τύπου FP-2000 (FirePro) | 2 |  |  |
| 4.32 | Συσκευή (module) επιτηρούμενης κατάσβεσης γεννήτριας αερολύματος | 1 |  |  |
| 4.33 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου συστήματος τοπικής πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού | 1 |  |  |
| 4.34 | Κατάθεση φακέλου (Χ.Π.Ε. 130368), στην αρμόδια Π.Υ. για χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφαλείας | 1 |  |  |
| 4.35 | Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| Σύνολο-4 | € |
| 5 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
| 5.1 | Συντήρηση υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 5.2 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 5.3 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, διευθυνσιοδοτούμενος, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-7 | 1 |  |  |
| 5.4 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση υλικών πυρανίχνευσης, συνδεσμολογία, προγραμματισμός πίνακα πυρανίχνευσης, δοκιμές συστήματος, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 5.5 | Φωτιστικό ασφαλείας, led, ισχύος 3W, αυτονομίας 90 λεπτών | 4 |  |  |
| 5.6 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου φωτιστικών ασφαλείας με καλώδιο 2x1mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση φωτιστικών, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία | 1 |  |  |
| 5.7 | Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων φωτιστικών ασφαλείας | 1 |  |  |
| 5.8 | Πυράντοχη πόρτα, μεταλλική, ανοιγόμενη, πλήρης με κάσα, πόμολο, κλειδαριά, με Δ.Π. 60’, μονόφυλλη, διάσταση σύμφωνα με τεχνική έκθεση | 10 |  |  |
| 5.9 | Πυράντοχη πόρτα, μεταλλική, ανοιγόμενη, πλήρης με κάσα, πόμολο, κλειδαριά, με Δ.Π. 60’, δίφυλλη, διάσταση σύμφωνα με τεχνική έκθεση | 2 |  |  |
| 5.10 | Αποξήλωση υφιστάμενου κουφώματος | 9 |  |  |
| 5.11 | Εγκατάσταση νέας πυράντοχης θύρας με περιμετρικό πυράντοχο κλείσιμο διάκενων | 10 |  |  |
| 5.12 | Εγκατάσταση νέας πυράντοχης θύρας δίφυλλης με περιμετρικό πυράντοχο κλείσιμο διάκενων | 2 |  |  |
| 5.13 | Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 6kgr, PA6, πιστοποίηση ΕΝ3 | 1 |  |  |
| 5.14 | Πυροσβεστήρας αυτόματος οροφής ξηράς κόνεως 12kgr, PΟ12, πιστοποίηση CE | 2 |  |  |
| 5.15 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kgr | 9 |  |  |
| 5.16 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kgr | 2 |  |  |
| 5.17 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2 5Kgr | 3 |  |  |
| 5.18 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση πυροσβεστήρα F-Class 6lt | 1 |  |  |
| 5.19 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φιάλης συστήματος κατάσβεσης αυτόματης χειροκίνητης λειτουργίας, CO2 45kgr | 1 |  |  |
| 5.20 | Συντήρηση υφιστάμενου συστήματος τοπικής πυρανίχνευσης ενεργοποίησης συστήματος κατάσβεσης, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 5.21 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 5.22 | Φωτιστικό με ένδειξη GAS STOP, εσωτερικού χώρου | 1 |  |  |
| 5.23 | Πίνακας κατάσβεσης 3 ζωνών, πιστοποιημένος σύμφωνα με ΕΝ12094 | 1 |  |  |
| 5.24 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 5.25 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-7 | 3 |  |  |
| 5.26 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-5 | 3 |  |  |
| 5.27 | Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης, συμβατικό, κίτρινου χρώματος, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 5.28 | Μπουτόν χειροκίνητης ακύρωσης κατάσβεσης, συμβατικό, μπλέ χρώματος, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 5.29 | Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, συμβατική, πιστοποίηση ΕΝ54-3 | 1 |  |  |
| 5.30 | Φωτιστικό με ένδειξη GAS STOP, εσωτερικού χώρου | 1 |  |  |
| 5.31 | Γεννήτρια αερολύματος (aerosol generator) χωρητικότητας 3000gr, ενδεικτικού τύπου FP-3000 (FirePro) | 3 |  |  |
| 5.32 | Συσκευή (module) επιτηρούμενης κατάσβεσης γεννήτριας αερολύματος | 2 |  |  |
| 5.33 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου συστήματος τοπικής πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού | 1 |  |  |
| 5.34 | Κατασκευή λεκάνης ασφαλείας περιμετρικά της δεξαμενής πετρελαίου από δομικά υλικά (τούβλα, τσιμεντόλιθους, alfablock κλπ), σε ύψος 30cm, η οποία θα επαλειφθεί μέσα-έξω με ειδικό μονωτικό για την αποφυγή διαρροών του καυσίμου εκτός αυτής | 1 |  |  |
| 5.35 | Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 5.36 | Ανιχνευτής ροής (flow switch) 3’’, UL/FM, CE | 1 |  |  |
| 5.37 | Βάνα πεταλούδας, PN16, 3’’, UL/FM, CE | 1 |  |  |
| 5.38 | Μειωτής πίεσης, PN16, 3’’, UL/FM, CE | 1 |  |  |
| 5.39 | Ανακατασκευή υφιστάμενου συλλέκτη πυροσβεστικού συγκροτήματος για προσθήκη εξόδου 3’’ | 1 |  |  |
| 5.40 | Κεφαλή καταιονισμού sprinkler, pendant, chrome, 68°C, ½’’, Κ80, πιστοποίηση UL/FM | 36 |  |  |
| 5.41 | Ροζέτα chrome ψευδοροφής | 36 |  |  |
| 5.42 | Διάταξη δοκιμής (test point) με βάνα ½’’ και μανόμετρο | 3 |  |  |
| 5.43 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 3'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 36 |  |  |
| 5.44 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 2½'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 30 |  |  |
| 5.45 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 2'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 24 |  |  |
| 5.46 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 1½'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 24 |  |  |
| 5.47 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 1¼'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 36 |  |  |
| 5.48 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 1'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 108 |  |  |
| 5.49 | Τροποποίηση στην υφιστάμενη συρόμενη υαλόθυρα στην πίσω πλευρά του ισογείου, ώστε να δημιουργηθεί μία ανοιγόμενη μονόφυλλη υαλόθυρα 1000x2200mm, ως 2η έξοδος κινδύνου του κτιρίου | 1 |  |  |
| 5.50 | Κατάθεση φακέλου (Χ.Π.Ε. 130368), στην αρμόδια Π.Υ. για χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφαλείας | 1 |  |  |
| Σύνολο-5 | € |
| 6 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΡΚΗΣ 8 & ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΝΟΙΞΗ |
| 6.1 | Συντήρηση υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 6.2 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 6.3 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-7 | 4 |  |  |
| 6.4 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση υλικών πυρανίχνευσης, συνδεσμολογία, προγραμματισμός πίνακα πυρανίχνευσης, δοκιμές συστήματος, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση τελικού χρήστη | 1 |  |  |
| 6.5 | Φωτιστικό ασφαλείας, led, ισχύος 3W, αυτονομίας 90 λεπτών | 8 |  |  |
| 6.6 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου φωτιστικών ασφαλείας με καλώδιο 2x1mm2, εντός πλαστικού καναλιού, εγκατάσταση φωτιστικών, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία | 1 |  |  |
| 6.7 | Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων φωτιστικών ασφαλείας | 1 |  |  |
| 6.8 | Πυράντοχη πόρτα, μεταλλική, ανοιγόμενη, πλήρης με κάσα, πόμολο, κλειδαριά, με Δ.Π. 60’, μονόφυλλη, διάσταση σύμφωνα με τεχνική έκθεση | 6 |  |  |
| 6.9 | Πυράντοχη πόρτα, μεταλλική, ανοιγόμενη, πλήρης με κάσα, πόμολο, κλειδαριά, με Δ.Π. 60’, δίφυλλη, διάσταση σύμφωνα με τεχνική έκθεση | 2 |  |  |
| 6.10 | Αποξήλωση υφιστάμενου κουφώματος | 5 |  |  |
| 6.11 | Εγκατάσταση νέας πυράντοχης θύρας με περιμετρικό πυράντοχο κλείσιμο διάκενων | 6 |  |  |
| 6.12 | Εγκατάσταση νέας πυράντοχης θύρας δίφυλλης με περιμετρικό πυράντοχο κλείσιμο διάκενων | 2 |  |  |
| 6.13 | Πυράντοχο σύστημα ξηράς δόμησης 60’, τύπου σάντουιτς (1+1), το οποίο αποτελείτε από μονή πυράντοχη γυψοσανίδα ενδιάμεσα πετροβάμβακα και μονή πυράντοχη γυψοσανίδα, πλήρως εγκατεστημένο με στρωτήρες, ορθοστάτες, στοκάρισμα επιφάνειας, τρίψιμο και βαφή σε απόχρωση λευκού χρώματος για το διαχωρισμό του πυροδιαμερίσματος του διαδρόμου του ισογείου με το κλιμακοστάσιο, διάσταση 3700x2620mm και του πυροδιαμερίσματος του διαδρόμου του ορόφου με το κλιμακοστάσιο, διάσταση 1800x2650mm (Τιμή/m2) | 15 |  |  |
| 6.14 | Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 6kgr, PA6, πιστοποίηση ΕΝ3 | 3 |  |  |
| 6.15 | Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 12kgr, PA12, πιστοποίηση ΕΝ3 | 1 |  |  |
| 6.16 | Πυροσβεστήρας φορητός διοξειδίου του άνθρακα CO2 5kgr, C5, πιστοποίηση ΕΝ3 | 2 |  |  |
| 6.17 | Πυροσβεστήρας αυτόματος οροφής ξηράς κόνεως 12kgr, PΟ12, πιστοποίηση CE | 1 |  |  |
| 6.18 | Πυροσβεστήρας φορητός F-Class 2lt, F2, πιστοποίηση ΕΝ3 | 2 |  |  |
| 6.19 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kgr | 11 |  |  |
| 6.20 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2 5Kgr | 5 |  |  |
| 6.21 | Ετήσια συντήρηση ή αναγόμωση πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12kgr | 2 |  |  |
| 6.22 | Πυροσβεστική φωλιά πλήρες με ερμάριο, λάστιχο διαμέτρου ½’’ και μήκους 20m, με ακροφύσιο ρυθμιζόμενης εκτόξευσης | 1 |  |  |
| 6.23 | Κατασκευή υδραυλικού δικτύου με χαλκοσωλήνα Φ15, εξαρτήματα χαλκού, σύνδεση με την πλησιέστερη παροχή νερού του κτιρίου, τοποθέτηση μίνι σφαιρικής βάνας στην παροχή και στο ερμάριο της πυροσβεστικής φωλιάς | 1 |  |  |
| 6.24 | Πίνακας κατάσβεσης 3 ζωνών, πιστοποιημένος σύμφωνα με ΕΝ12094 | 1 |  |  |
| 6.25 | Συσσωρευτής 12V-7Ah | 2 |  |  |
| 6.26 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-7 | 2 |  |  |
| 6.27 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με τη βάση του, πιστοποίηση ΕΝ54-5 | 2 |  |  |
| 6.28 | Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης, συμβατικό, κίτρινου χρώματος, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 6.29 | Μπουτόν χειροκίνητης ακύρωσης κατάσβεσης, συμβατικό, μπλέ χρώματος, πιστοποίηση ΕΝ54-11 | 1 |  |  |
| 6.30 | Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, συμβατική, πιστοποίηση ΕΝ54-3 | 1 |  |  |
| 6.31 | Φωτιστικό με ένδειξη GAS STOP, εσωτερικού χώρου | 1 |  |  |
| 6.32 | Γεννήτρια αερολύματος (aerosol generator) χωρητικότητας 3000gr, ενδεικτικού τύπου FP-3000 (FirePro) | 1 |  |  |
| 6.33 | Γεννήτρια αερολύματος (aerosol generator) χωρητικότητας 2000gr, ενδεικτικού τύπου FP-2000 (FirePro) | 2 |  |  |
| 6.34 | Συσκευή (module) επιτηρούμενης κατάσβεσης γεννήτριας αερολύματος | 2 |  |  |
| 6.35 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου συστήματος τοπικής πυρανίχνευσης με καλώδιο 2x0,75mm2, εντός πλαστικού καναλιού | 1 |  |  |
| 6.36 | Κατασκευή λεκάνης ασφαλείας περιμετρικά της δεξαμενής πετρελαίου από δομικά υλικά (τούβλα, τσιμεντόλιθους, alfablock κλπ), σε ύψος 30cm, η οποία θα επαλειφθεί μέσα-έξω με ειδικό μονωτικό για την αποφυγή διαρροών του καυσίμου εκτός αυτής | 1 |  |  |
| 6.37 | Ανιχνευτής ροής (flow switch) 2½’’, UL/FM, CE | 1 |  |  |
| 6.38 | Βάνα πεταλούδας, PN16, 2½’’, UL/FM, CE | 1 |  |  |
| 6.39 | Μειωτής πίεσης, PN16, 2½’’, UL/FM, CE | 1 |  |  |
| 6.40 | Μανόμετρο γλυκερίνης 1-10bar | 1 |  |  |
| 6.41 | Βαλβίδα αντεπιστροφής, PN16, 2½’’ | 1 |  |  |
| 6.42 | Πρεσοστατικό διακόπτη συναγερμού συνδεδεμένος με το σύστημα πυρανίχνευσης του κτιρίου | 1 |  |  |
| 6.43 | Παροχόμετρο σε ειδική διάταξη μέτρησης παροχής του δικτύου | 1 |  |  |
| 6.44 | Κεφαλή καταιονισμού sprinkler, pendant, chrome, 68°C, ½’’, Κ80, πιστοποίηση UL/FM | 97 |  |  |
| 6.45 | Ροζέτα chrome ψευδοροφής | 69 |  |  |
| 6.46 | Διάταξη δοκιμής (test point) με βάνα ½’’ και μανόμετρο | 3 |  |  |
| 6.47 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 2½'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 42 |  |  |
| 6.48 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 2'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 36 |  |  |
| 6.49 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 1½'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 24 |  |  |
| 6.50 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 1¼'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 42 |  |  |
| 6.51 | Προμήθεια & εγκατάσταση σωλήνα Γαλβανιζέ ΣΓ 1'' ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα (καμπύλες, ταφ, διαστολικά, στηρίγματα) | 192 |  |  |
| 6.52 | Κατάθεση φακέλου (Χ.Π.Ε. 114447), στην αρμόδια Π.Υ. για χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφαλείας | 1 |  |  |
| Σύνολο-6 | € |
| Σύνολο-(1+2+3+4+5+6) | € |
| ΦΠΑ 24% | € |
| Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ 24% | € |